
结构实体钢筋保护层厚度检测委托单

     表号：TR18-BDW-028
	委托编号
	由施工单位填写
	试验编号
	由检测单位填写

	委托单位
	×××建工集团有限公司
	见证单位
	×××工程管理有限公司

	工程名称
	××D区2#/23#楼
	单位工程名称
	2#楼

	委托日期
	2018年5月29日
	施工日期
	2018年4月1日

	设计保护层厚度（mm）
	15
	检测目的
	验证混凝土保护层厚度

	检测部位
	板
	设计单位
	×××设计院有限公司

	建设单位
	×××大成建筑公司
	检测方法
	电磁感应法

	任务单编号
	1234
	监督单位
	/

	检测频率
	判定标准1.1 （附录E.0.1）
	检测周期
	4天

	构件编号
	结构部位
	主筋规格及数量
mm
	保护层设计值
mm
	允许偏差
mm

	L-6梁
	7.17m 2~3轴/C列
	4Φ25
	25
	+10、-7

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	判定标准
	1.1   GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范
	设计要求
	

	检测方法标准
	 2.1   GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范（附录E）  

	备    注
	按规定留样        是□    否□       

按约定留样        是□    否□   
样品返回          是□    否□       

报告交付时间      年  月  日       

争议期限15天（报告发出之日起）


试验单位：佳木斯永红建筑工程质量检测有限公司        联系电话：0454-8110889
见证人：         见证人证书编号：                   见证日期：  年  月  日  联系电话：
取样人：         取样人证书编号：                   送样日期：  年  月  日  联系电话：
送样人：         联系电话：        收样人：         联系电话：         接收日期：     年  月  日
电土试表JCWT-028








