
矿粉性能检测委托单

                                                                               表号：TR18-BDW-045
	委托编号
	由施工单位填写
	试验编号
	由检测单位填写

	委托单位
	×××建工集团有限公司
	见证单位
	×××工程管理有限公司

	工程名称
	××D区2#/23#楼
	单位工程名称
	2#楼

	委托日期
	2018年 1月11 日
	取样日期
	由检测单位填写

	生产厂家
	大庆市安达县矿粉有限公司
	品种代号
	S95

	合格证编号
	B41010210367
	进场日期
	2018.1.1

	代表数量
	200t 判定标准1.1（7.1.1）
	取样日期
	2018.1.11

	取样数量
	20kg
	取样地点
	现场

	样品编号
	00564564
	检测周期
	7天

	样品状态
	正常（√）异常（）

	委托参数

	主要检测参数  

（判定标准1.1）
	其他检测参数

	□密度
	□比表面积
	□活性指数
	□流动度比
	□含水量
	□三氧化硫
	□烧失量
	□氯离子
	□放射性
	□玻璃体含量

	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	2.10

	判定标准
	1.1  GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
	设计要求
	      /

	检测方法标准
	2.1  GB/T 208-2014   水泥密度测定方法

2.2  GB/T 8074-2008  水泥比表面积测定方法 勃氏法

2.3  GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉（附录A）
2.4  GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉（附录A）
2.5  GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉（附录B）
2.6  GB/T 176-2008   水泥化学分析方法（10）

2.7  GB/T 176-2008   水泥化学分析方法（8）

2.8  JC/T 420-2006   水泥原料中氯离子的化学分析方法

2.9  GB 6566-2010    建筑材料放射性核素限量

2.10 GB/T 18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉（附录C）

	备    注
	1.按规定留样    是□    否□      2.按约定留样    是□    否□   
3.样品返回      是□    否□      4.报告交付时间      年  月  日       

5.争议期限15天（报告发出之日起）


试验单位：佳木斯永红建筑工程质量检测有限公司        联系电话：0454-8110889
见证人：         见证人证书编号：                   见证日期：  年  月  日  联系电话：
取样人：         取样人证书编号：                   送样日期：  年  月  日  联系电话：
送样人：         联系电话：        收样人：         联系电话：         接收日期：     年  月  日
电土试表JCWT-045








