
混凝土拌和用水性能检测委托单

表号：TR18-BDW-019
	委托编号
	由施工单位填写
	试验编号
	由检测单位填写

	委托单位
	×××建工集团有限公司
	见证单位
	×××工程管理有限公司

	工程名称
	××D区2#/23#楼

	委托日期
	2018年2月10日
	检验性质
	抽样检验

	水源名称
	地表水
	取样日期
	2018年2月9日

	取样深度
	200mm
	取样地点
	拌和站

	水的外观
	无色无味
	样品状态
	正常(√)异常(  )

	取样数量
	5L JGJ 63-2006/（5.1.1）
	检测周期
	32d

	水用途
	□预应力混凝土     eq \o\ac(□,√)钢筋混凝土    □素混凝土

	委托参数

	主要检测参数（判定标准1.1）
	其他检测参数（判定标准1.1）

	□pH值
	□不溶物
	□可溶物
	□碱含量
	□SO42-含量

	2.1
	2.2
	2.3
	2.7
	2.8

	□C1-含量
	□凝结时间差
	□胶砂强度比
	
	

	2.4
	2.5
	2.6
	
	

	判定标准
	 1.1   JGJ 63—2006《混凝土用水标准》
	设计要求
	/

	检测方法

标准
	 2.1   GB 6920-1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法 （7）

 2.2   GB 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 （6）

 2.3   GB/T 5750.4-2006生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8）

 2.4   GB 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 （6）

 2.5   GB/T 1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检测方法 （8） 

 2.6   GB/T 17671-1999水泥胶砂强度检验方法（ISO法）（9.3）

 2.7   GB/T 176-2008 水泥化学分析方法 （17）

 2.8   GB 11899-1989 水质 硫酸盐的测定 重量法 （6）

	备    注
	1.按规定留样  是□    否□    2.按约定留样   是□   否□ 3.样品返回    是□    否□

 4.报告交付时间      年  月  日       5.争议期限15天（报告发出之日起）


试验单位：佳木斯永红建筑工程质量检测有限公司        联系电话：0454-8110889
见证人：         见证人证书编号：                   见证日期：  年  月  日  联系电话：
取样人：         取样人证书编号：                   送样日期：  年  月  日  联系电话：
送样人：         联系电话：        收样人：         联系电话：         接收日期：     年  月  日   
电土试表JCWT-019








