试验任务委托单

委托单位                                                   委托编号                   
	样品名称
	轻集料混凝土小型空心砌块

	送样编号
	02

	产地厂名
	施工现场

	试样数量
	300m3   

	规格种类
	600×250×250mm

	代表数量
	/

	取样地点
	送样

	样品描述
	无泛霜

	取样日期
	2018年04月01日

	工程名称
	/

	施工部位
	/

	检验标准
	判定标准： 1.1  GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》

	
	设计要求：/ 

	
	检测方法：

    2.1   GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法(4.2)

2.2   GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法(4.3)

2.3   GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法(7)

2.4   GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法(5)

2.5   GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法(8)

2.6   GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法(12)

2.7   GB 6566-2010   建筑材料放射性核素限量（1-5）

	试验项目
	主要检测参数
	其他检测参数

	
	□尺寸偏差
	□外观质量
	□吸水率
	□抗冻性

	
	2.1
	2.2
	2.5
	2.6

	
	□密度
	□强度
	□放射性核素限量
	/

	
	2.3
	2.4
	2.7
	/

	试样验收意见
	

	收样日期
	2018年04月01日

	取样人
	/
	取样见证人
	/

	委托人
	/
	委托单位负责人
	/

	住址及邮编
	/
	联系电话
	/

	收样人
	/
	预计报告发出日期
	2018年05月01日


表号：铁建试通管02


标准代号：Q/CR 9205-2015








